Воронежский вагоноремонтный завод –

филиал акционерного общества

«Вагонреммаш»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурс № ОК/13 -ВВРЗ/2017

Воронеж

2017

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Председатель конкурсной комиссии Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» |
|  | _______________Г.В. Ижокин |
|  | «___» ________________2017 г. |

Раздел I. Общие положения

  - Основные положения

    - Акционерное общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ») в лице Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс        № ОК/13 -ВВРЗ/2017 (далее – открытый конкурс) на право заключения Договора    поставки системы видеонаблюдения (далее Оборудование) и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию (далее Договор) для нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

1.1.2.Требования к Оборудованию и работам приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).

    - Ответственным представителем заказчика является исполняющий обязанности начальника Энерго – механического отдела Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» - Когтев Сергей Игоревич, телефон/факс: 8 (473) 227-88-45, адрес электронной почты kogtev@vwrz.ru.

1.1.4. Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе.

    - Участниками открытого конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием (если предоставление документов предусмотрено техническим заданием конкурсной документации).

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и

подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.

    - Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.

    - Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения Договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

    - Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе размещается на сайте www.vagonremmash.ru, раздел «Тендеры» и на сайте  www.vwrz.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты). За получение документации плата не взимается.

    - Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальной считается вся информация, включая без ограничения все материалы, документы, исследования, коммерческую и организационную информацию, полученная Сторонами, а также любая иная информация, ставшая известной Сторонам в связи с выполнением настоящего Договора.

    - В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом конкурсе, оформленной в соответствии с Приложением № 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

    - Разъяснения положений конкурсной документации

    - Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются Заказчику в письменной форме по факсу (473) 279-66-48.

    - Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

    - Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня  поступления запроса.

    - Заказчик обязан поместить разъяснения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации не позднее чем в течение  3 (трех) рабочих дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию.

    - Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 3 (трех)  рабочих дней от даты принятия решения о внесении изменений.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах открытого конкурса. Заказчик не несет ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

  - Конкурсная заявка

    - Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.

    - Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае, если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки, предоставленные претендентом, отклоняются.

    - Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.

    - Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.

    - Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Если в составе конкурсной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае, если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - В случае, если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом и др.) документ считается не представленным и не рассматривается.

  - Срок  и порядок подачи конкурсных заявок

1.5.1. Конкурсные заявки претендентов предоставляются с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10.00  часов московского времени «23» сентября 2017 г. по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1. (С проходной позвонить по внутреннему тел. 6-62, либо предварительно по тел. (473) 227-72-45 в отдел сбыта и маркетинга Леляковой Марии Викторовне).

1.5.2. Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

1.5.3. При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).

1.5.4. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1,  не вскрывается и возврату не подлежит.

1.5.5. Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

1.5.6. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации. В этом случае, срок действия конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящей конкурсной документации и не сокращается. Продление сроков действия обеспечения конкурсных заявок не требуется.

- 1.6. Изменение конкурсных заявок и их отзыв

1.6.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.

1.6.2. Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом.

1.6.3.В случае изменения конкурсной заявки, претендент на участие в открытом конкурсе должен оформить новую заявку, взамен представленной ранее, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

1.6.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

- 1.7. Недобросовестные действия претендента/участника

1.7.1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает,  либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) заказчика вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком.

1.7.2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

- 1.8. Заключение договора

1.8.1.  Положения Договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу работ и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя открытого конкурса за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. При невыполнении победителем открытого конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения Договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

1.8.2. Участник, признанный победителем настоящего открытого конкурса, должен подписать Договор не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения информации об итогах открытого конкурса в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

1.8.3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно Приложению № 7 к настоящей конкурсной документации.

1.8.4. В случае, если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания Договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, Договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

1.8.5.  В течение срока действия конкурсной заявки победитель открытого конкурса обязан заключить Договор на условиях настоящей конкурсной документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения победителя. Стоимость Договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения победителя без НДС с учетом применяемой победителем системы налогообложения.

1.8.6. Срок выполнения обязательств по Договору определяется на основании требований настоящей конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников

2.1. Обязательные требования:

Претендент (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.

  - Квалификационные требования:

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) претендент должен иметь опыт поставок по предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 100% начальной (максимальной) цены Договора, установленной в настоящей конкурсной документации;

б) у претендента должна иметься система менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса;

в) у претендента должны иметься производственные мощности (ресурсы) для осуществления поставок, а именно: вышка-тура не менее 1 шт., автомобильная вышка – не менее 1шт.,  автомобиль  грузоподъемностью не менее 3 т. - не менее 1 шт.

г) претендент обязан иметь квалифицированный обученный и сертифицированный административно-производственный персонал по построению систем видеонаблюдения  на промышленных объектах в количестве не менее 4 человек: инженерно- технические работники - не менее 1 человека, монтажник систем видеонаблюдения  – не менее 3 человек, для выполнения работ по предмету открытого конкурса. Рабочие, допущенные к монтажу, должны иметь соответствующую квалификацию, подтвержденную удостоверениями и сертификатами.

- 2.3. Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные Приложения №№ 1, 2, 3 к настоящей конкурсной документации;

- копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента); (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС).

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса, в соответствии с подпунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;

- бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 2015-2016 гг. (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением заверенной претендентом копии документа, подтверждающего получение ИФНС отправку в ИФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют информационное письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@);

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации,  налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете, должна быть дополнительно предоставлена справка по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/722@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо нотариально заверенная копия).

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе конкурсной заявки следующие документы:

1) В подтверждение опыта поставок:

- документ по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса;

- копии накладных о поставке Оборудования;

- копии договоров на поставку Оборудования;

- копии Актов выполненных работ.

2) В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов:

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, заверенные генеральным директором, главным бухгалтером, копии договоров купли – продажи, аренды, иных договоров);

- справка по форме приложения № 6 к настоящей конкурсной документации;

3) В подтверждение наличия системы менеджмента качества деятельности по предмету открытого конкурса:

- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO иным стандартам (при наличии) или распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы;

4) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:

- сведения о квалификации персонала претендента, задействованного по предмету настоящего открытого конкурса (по форме Приложения № 5 к настоящей конкурсной документации);

- штатное расписание (копия, заверенная претендентом);

- копии дипломов о наличии у задействованных сотрудников профильного образования;

- информация о трудовых договорах со специалистами, задействованными при выполнении работ.

2.5. Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), должны быть заверены не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса, в соответствии с подпунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации.

2.6.	Вскрытие заявок

2.6.1.	По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе  в 14.00   часов московского времени «23»  сентября  2017 г. представленные конверты  с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1.

2.6.2. Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность),  либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).

2.6.3.	Экспертной группой оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их  содержании или рассмотрении по существу.

2.6.4.	Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

- 2.7. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов

    - Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой  по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1 «27» сентября 2017 г.

    - Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - До истечения срока действия конкурсной заявки претенденту/участнику может быть предложено, продлить срок действия заявок. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия заявки конкурсная заявка отклоняется от участия в открытом конкурсе.

    - Заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной задолженности перед АО «ВРМ» за последние три года, предшествующие дате проведения открытого конкурса; в случае невыполнения обязательств перед АО «ВРМ»; причинения вреда имуществу АО «ВРМ» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных  обязательств  перед АО «ВРМ», причинение вреда имуществу АО «ВРМ» должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения  вреда  имуществу АО «ВРМ».

    - Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия работ, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.

Информация о направлении запроса, с изложением его сути, размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 в течение 3 (трех) календарных дней от даты направления запроса без указания наименования участника.

При наличии информации и документов, подтверждающих, что поставка, предлагаемая в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента отклоняется.

    - Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.

    - Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.

    - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей настоящего открытого конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов согласно требованиям пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.

    - Претендент также не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о работах, на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности;

2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной документацией требованиям;

3) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

предложение о цене Договора превышает начальную цену Договора;

4) отказа претендента от продления срока действия заявки.

    - Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом применяемой претендентом системы налогообложения.

    - Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника цены Договора при условии сохранения единичных расценок.

    - Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов.

- 2.8. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников открытого конкурса

2.8.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации.

2.8.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

- цена Договора;

- квалификация участника;

- опыт участника;

- наличие системы менеджмента качества.

2.8.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания, а также следующих документов, предоставляемых претендентом дополнительно при наличии:

1) положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по предмету открытого конкурса. Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть предоставлены на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица (в случае предоставления копии, такая копия должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица претендента).

2.8.4. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена Договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.

2.8.5. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.

2.8.6. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

2.8.7. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

2.8.8. Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

2.8.9. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

2.8.10. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок экспертной группой составляется протокол  с указанием информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении конкурсной комиссией итогов открытого конкурса. Протокол размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

  - Подведение итогов открытого конкурса

    - После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации претендентов экспертной группой, конкурсные заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в конкурсную комиссию.

    - Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1 « 28 » сентября 2017 г.

    - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании конкурсной комиссии.

    - Конкурсная комиссия рассматривает предложения экспертной группы о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого присвоен второй порядковый номер.

    - Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа.

    - Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 3 (трех) календарных дней от даты подписания протокола.

    - Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса при условии, что участники предложили одинаковые условия исполнения Договора и эти условия – лучшие из предложенных условий. В случае заключения Договора с несколькими победителями,  объем работ распределяется между победителями в равных долях или по территориальному признаку согласно решению конкурсной комиссии.

    - Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.

    - Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка;

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка;

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен один претендент;

4) ни один из претендентов не признан участником.

2.9.10.  Если участником открытого конкурса признан только один претендент Договор может быть заключен с участником по цене, не превышающей цены, указанной в финансово-коммерческом предложении такого участника.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок

  - Оформление конкурсной заявки

    - Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны содержать следующую информацию:

«__________________________ (наименование претендента);

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №_;

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается)

Не вскрывать до __.00 часов московского времени __________ 2017г.»

    - Конверт «А» должен содержать:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- сведения о претенденте по форме Приложения № 2 к настоящей конкурсной документации;

-  учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;

- бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, 2015-2016 гг. (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением документа, подтверждающего получение ИФНС/отправку в ИФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое, выступающее на стороне одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют информационное письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@);

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года №  ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете, должна быть дополнительно предоставлена справка по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/722@, с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо нотариально заверенная копия).

Конверт «Б» должен содержать:

- опись представленных документов;

- надлежащим образом, оформленные Приложения №№ 1, 3 к настоящей конкурсной документации;

- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия требованиям технического задания, если предоставление таких документов предусмотрено техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям.

    - Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.

    - В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».

    - Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.

    - Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.

    - Заказчик принимает конверты с конкурсными заявками до истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.

    - В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная заявка не принимается Заказчиком.

    - По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

  - Финансово-коммерческое предложение

Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за единицу (если указание единичных расценок предусмотрено Приложением № 3 к настоящей конкурсной документации) и общую цену предложения, а также подробное описание (спецификацию, технические требования и др.) работ (если подробное описание предусмотрено Приложением № 3 к настоящей конкурсной документации). Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе транспортных расходов. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы работ без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении претендента).

Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с Приложением № 3 к конкурсной документации.

Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену Договора, установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Единичные расценки, предложенные претендентом, не должны превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

Раздел IV. Техническое задание

4.1 Предмет конкурса – право заключения Договора поставки системы видеонаблюдения (далее Оборудование) и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию (далее Договор) для нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 500 000 (один миллион  пятьсот тысяч)  рублей  00 копеек без учета НДС; 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% и включает в себя:

- - изготовление оборудования;

- - упаковку и маркировку;

- - транспортировку к месту поставки;

- - таможенное оформление;

- - пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию оборудования на предприятии Покупателя;

- - гарантийное обслуживание;

- - разработку документации на русском языке;

- - любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ;

- инструктаж (первичное обучение) персонала

Претендент должен предоставить техническое предложение, оформленное в соответствии с техническим заданием раздела IV настоящей конкурсной документации в виде пояснительной записки.

4.2. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование – не менее 36  (тридцати шести) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

4.3. Срок поставки и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода оборудования в эксплуатацию - с даты подписания договора до 31.10.2017 года. С правом досрочной поставки.

Поставка Оборудования производится для Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», находящегося по адресу: г. Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, д. 1.

Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не находившимся. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией, установленной заводом-изготовителем, а также необходимой документацией по его обслуживанию и эксплуатации.

Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции.

В случае поставки Поставщиком оборудования ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также предъявить иные требования и совершить любые другие действия, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Цель поставки и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию – модернизация системы видеонаблюдения.

Основание для выполнения работ – Инвестиционная программа Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» на 2017 год.

4.4. Объекты ВВРЗ АО «ВРМ» оборудуемые, согласно предварительной схеме размещения, системой видеонаблюдения:

- наружная территория;

- производственные помещения.

4.5. Требования, предъявляемые к системе видеонаблюдения:

Система видеонаблюдения должна работать без перебоев 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Технические средства видеонаблюдения предназначены для обнаружения факторов риска и не санкционированных действий сотрудников и лиц, допущенных на «Объект» и должны обеспечивать:

•	обзор основных зон производственной территории;

•	круглосуточную, непрерывную работу системы видеонаблюдения;

•	интеграцию в существующую систему видеонаблюдения, с выводом на существующий  пост охраны, расположенный в пожарной части;

•	аварийное электропитание от источника резервного питания;

•	возможность оперативного изменения состава и конфигурации системы видеонаблюдения, без нарушения работоспособности остальных составляющих системы;

4.6. Требования к производству монтажных и пуско-наладочных работ:

Требования к производству работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием;

- объемом выполняемых работ;

- требованиями строительных норм и Правил (СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-01);

- требованиями нормативных документов по выполнению монтажных и пусконаладочных работ ГОСТ 21.101-97; СНиП 21-01-97; РД 78.145-93; ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Все решения, принимаемые в ходе выполнения монтажных и пусконаладочных работ, должны быть согласованы с представителем заказчика по всем разделам.

Условия проведения работ:

- Работы выполняются Поставщиком собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), в условиях работающего производства на территории действующего предприятия по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил трудового распорядка и режима работы завода.

- График производства работ составляется Поставщиком и согласовывается с Покупателем до начала поставки и производства монтажных работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Покупателем). Допуск сотрудников Поставщика на территорию для выполнения работ осуществляется согласно акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения работ, Поставщик предоставляет Покупателю список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин, доставляющих материалы, оборудование и другие комплектующие для выполнения монтажных работ.

- Отключение существующих сетей инженерных систем или их отдельных участков могут производиться только представителем Покупателя по предварительно согласованной заявке.

- При производстве монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик должен обеспечить сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов Покупателя и третьих лиц. В случае порчи или пропажи, ущерб возмещается Поставщиком в соответствии с условиями договора.

- Все решения, принимаемые в ходе выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, согласовываются с представителем Покупателя, по всем разделам.

- Дефекты и недоделки, допущенные в ходе поставки и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ,  или выявленные в процессе приема-сдачи работ, должны быть устранены Поставщиком за свой счет.

4.7. Поставка оборудования на объект, монтаж и пуско-наладка.

Поставщик осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий, являющегося частью приемосдаточной документации. Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включены в предельную (максимальную) стоимость. Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования осуществляются силами и средствами Поставщика.

Работы по устройству системы видеонаблюдения должны выполняться согласно действующим нормам и правилам.

Монтаж электропроводок должен выполняться с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; РД 78-145-93, НПБ 88-2001г.

Монтаж и пуско-наладка должна осуществляться с использованием современных машин, инструментов и механизмов.

Оборудование должно быть смонтировано в соответствии с существующими современными стандартами качества, с использованием только высококачественных материалов, пригодных для эксплуатации в конкретных условиях объекта.

Поставщик письменно согласовывает с Покупателем все отклонения от принятой документации по поставке оборудования.

Поставщик передает Покупателю всю эксплуатационную документацию.

Транспортировка, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

В местах пересечения силовых и информационных кабелей, последние должны быть защищены поливинилхлоридными трубками.

Расположение оборудования и кабельных трасс должно быть согласовано с представителем Покупателя.

Приборы установить на вертикальных и горизонтальных поверхностях, в местах, согласованных с представителем Покупателя, где обеспечивается удобство работы с ними.

Кабели прокладывать в электротехнических коробах по помещениям, в подвале в трубах ПВХ.

При монтаже системы видеонаблюдения использовать руководства по эксплуатации и технические паспорта на оборудование.

Подсоединение приборов к внешней сети переменного тока должно быть выполнено по согласованию с Покупателем.

Электропитание должно осуществляться по 1-ой категории от 2-х независимых источников - существующего электроснабжения помещений от электрощитов зданий и резервного от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы видеонаблюдения и защиты обслуживающего персонала, она подлежит защитному заземлению. Элементы электротехнического оборудования автоматических установок должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты от поражения человека электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования системы видеонаблюдения должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документации завода-изготовителя.

Все используемое оборудование должно быть сертифицировано.

Все отверстия после прокладки кабелей и проводов должны быть герметизированы негорючими материалами.

Все скрытые работы принимаются представителем Покупателя с оформлением соответствующих актов.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования, в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечивать Покупателю консультации по использованию оборудования.

Характеристики, комплектность поставляемого товара и сопутствующих услуг

Оборудование

Тип видеокамер:

- уличная IP-камера с ИК подсветкой – 52 шт.: цифровая, исполнение: наружное, матрица – не менее 1/2.8” КМОП с разрешением не менее 2Мп. Прогрессивная развертка. Скорость затвора от 1/2 до 1/8000 сек. Шумоподавление 2D/3DNR.Оптическое увеличение не менее 4х крат. Должна быть способна записывать и транслировать видео с максимальным разрешением не ниже 1920х1080 пикселей, при этом частота должна составлять не менее 20 кадров в секунду. Скорость передачи данных от 32 кбит/с до 16 Мбит/с. Доступные разрешения: 1280×720, 960х528, 640х352, 480х256 пикселей. Должна быть оснащена ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое время суток и повышения уровня чувствительности в темное. ИК-подсветка: дальность от 40 до 90 метров, углы подсветки 15°/30°/45°/60°/90°, возможность включения по датчику, по видеосигналу, по расписанию. Должна иметь сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт и поддерживать сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ONVIF v2.01. Должна иметь встроенный детектор  движения с детекцией. Углы обзора: от 29 до 90 градусов по горизонтали и от 18 до 63 градусов по вертикали. Механический ИК-фильтр. Формат сжатия видео: H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG. Нижний порог чувствительности: не более 0.01 лк при дневной съемке и не более 0,005 лк при съемке с ИК-подсветкой, при F1.4/0.001лк. Диапазон рабочих температур:  от  -45°С до +50°С.Холодный старт от -45°С без предпускового обогрева Классы защиты – не ниже IP66. Питание: 12 В 1 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)  Потребляемая мощность не более 12 Вт.

- уличная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой (кронштейном) – 3 шт.: матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Чувствительность не менее 0.05лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.01лк@(F1.6,AGC вкл.). Скорость электронного затвора	1с ~ 10.000с. Режим «День/ночь», механический ИК-фильтр, объектив: фокусное расстояние 4.7-94мм, 20x, скорость увеличения	3с, угол обзора объектива	61.4° - 2.9°, минимальное рабочее расстояние	10-1.000мм(Wide-Tele), диафрагма F1.6 - F5.0, фокусировка	авто, полуавтоматическая, вручную, цифровое увеличение	16x, поворот и наклон - диапазон поворота	360°, скорость поворота: вручную: 0.1°-160°/с, по предустановке: 160°/с, диапазон наклона -5°-90° (автопереворот ), скорость наклона: вручную: 0.1°-120°/с, по предустановке: 120°/с, предустановки:	300, видеосжатие	H.264/MJPEG, битрейт видео	32 кб/с– 16 Мб/с, аудиосжатие G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM, максимальное разрешение не менее 1920×1080, основной поток 1920×1080@25к/с, дополнительный поток 704×576@25к/с, третий поток	1920×1080@25к/с, настройки изображения: насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер, улучшение изображения-DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS, Smart видеоаналитика, детекция движения,	обнаружение пересечения линии, вторжения в область, антисаботаж,	обнаружение превышения/принижения звукового порога, тревога тампера. Сеть: Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour. Безопасность:	аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x, совместимость	API, ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейсы: Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet, аудиовход 1 вход (микрофонный вход/ линейный вход) 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, ±10%. Аудиовыход	1 выход (линейный вход), сопротивление: 600 Ом, тревожные интерфейсы	1 вход/ 1 выход, локальное хранилище:	слот для microSD/SDHC до 128ГБ, кнопка сброса настроек, питание	AC24В / PoE (802.3at). Рабочие условия:	-40°C до +65°, влажность 90% или меньше (без конденсата). Защита IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000B для грозозащиты, материал – металл.

Предварительная схема расстановки видеокамер.

Уточненная схема расстановки видеокамер будет представлена при заключении договора.

Основные требования к системе видеонаблюдения (СВН):

В состав СВН должны входить:

- источники видеосигнала (цифровые видеокамеры);

- аппаратура обработки, передачи и распределения видеосигнала;

- аппаратура регистрации и архивации видеосигнала совместимая с существующей системой.

Качество и условия эксплуатации системы видеонаблюдения (СВН):

1.1. Требования по условиям эксплуатации: Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий).

1.2.	Требования по обеспечению безопасности персонала и посетителей:

а)	устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными;

б)	СВН, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта;

в) устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065;

г)	устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007;

д) допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006.

1.3.Требования к продолжительности непрерывной работы: системы должны функционировать круглосуточно при номинальном питающем напряжении сети.

1.4.Требования к электропитанию: электропитание системы видеонаблюдения осуществляется по 1 категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Питание компьютера осуществляется от специальной сети, в которой предусмотрены сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. Электропитание технических средств охраны (ТСО) должно соответствовать требованиям РД 78.36.003-2002.

1.5.Требования по назначению: система видеонаблюдения должна обеспечивать решение следующих задач: защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте.

1.6. 	Поставляемое оборудование считается принятым Покупателем только при условии его успешного полного тестирования специалистами Поставщика на месте его установки у Покупателя, в соответствии с разработанной Поставщиком утвержденной Покупателем методике тестирования.

1.7.	Предложения на поставку оборудования должны содержать название производителя предлагаемого изделия, конкретную марку, модель, модификацию изделия.

Порядок и сроки расчетов по настоящему Договору:

-  Авансовый платеж в размере 20 (двадцать) % от стоимости Договора осуществляется Покупателем перечислением на расчётный счёт Поставщика, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком, после подписания настоящего Договора;

- окончательный платеж, в размере 80 (восемьдесят) % от стоимости Договора, осуществляется Покупателем перечислением на расчётный счёт Поставщика, в течение 30 (тридцать) календарных дней, после получения, монтажа Оборудования, подписания Актов приема-передачи Оборудования и выполненных работ, а также получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенные Поставщиком копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные договором).

Приложение № 1 к конкурсной документации - (конкурс № ОК/13 -ВВРЗ/2017)

На бланке претендента

- ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ
                     В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №

| В Конкурсную комиссию Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» |  |
| --- | --- |

Будучи уполномоченным, представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе № ОК/13-ВВРЗ/2017 на право заключения Договора   на поставку системы видеонаблюдения и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию (далее Договор) для нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

Уполномоченным представителям Покупателя настоящим    предоставляются

полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Подписать договор на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- Оборудование, предлагаемое  _______ (наименование претендента), свободно от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента)  согласно передать все права на оборудование в случае признания победителем Покупателю;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

-_________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

- Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 2017 г.

Приложение № 2 к конкурсной документации - (конкурс № ОК/13 -ВВРЗ/2017)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый  адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН

5. КПП

6. ОГРН

7.ОКПО

8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика, могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Представитель, имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

    - Фамилия, имя, отчество _______________________________

    - Паспортные данные ___________________________________

    - ИНН___________________________

    - Место  жительства____________________________________

    - Телефон (______) _____________________________________

    - Факс (______) ________________________________________

    - Адрес электронной почты _______________@_____________

    - Банковские реквизиты__________________________________

Представитель, имеющий полномочия действовать от имени претендента _________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

Приложение № 3 к конкурсной документации - (конкурс № ОК/13 -ВВРЗ/2017)

ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«____» ___________ 20__ г.

Открытый конкурс № ОК/13 -ВВРЗ/2017

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. (без НДС) | НДС, руб. | Стоимость, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка системы видеонаблюдения и выполнение комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Полная и окончательная цена финансово-коммерческого предложения с учетом всех затрат, которые может понести Поставщик в ходе выполнения обязательств по договору, заключаемому по итогам настоящего Конкурса составляет _____________рублей (______________) ____ копеек, кроме того НДС 18% ________(______________) рублей ____ копеек.

Представитель, имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

Приложение № 4

к конкурсной документации

(конкурс № ОК/13-ВВРЗ/2017)

Сведения об опыте выполнения работ

| год 2015-2016 | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету открытого конкурса) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении претендентом требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб, претензий, исковых заявлений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель, имеющий полномочия действовать от имени претендента __________________________________________________ (полное наименование претендента) (печать) ___________________________________________ (должность, подпись, ФИО)

Приложение № 5

к конкурсной документации

(конкурс № ОК/13-ВВРЗ/2017)

Сведения об административно - производственном персонале претендента

| № | Специалисты по требуемой специальности | Из них |  | Документ, подтверждающий квалификацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | состоят в штате | работают по временному трудовому договору |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

Представитель, имеющий полномочия действовать от имени претендента

___________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

(должность, подпись, ФИО)                         (печать)

Приложение № 6

к конкурсной документации

(конкурс № ОК/13 -ВВРЗ/2017)

Сведения о наличии производственных мощностей, ресурсов

| № | Наименование, характеристика | Основания для использования (договор аренды, право собственности и др.) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Представитель, имеющий полномочия действовать от имени претендента _________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________________

(должность, подпись, ФИО)                                        (печать)

Приложение № 7

к конкурсной документации

(конкурс № ОК/ 13 -ВВРЗ/2017)

проект

### ДОГОВОР

поставки и монтажа оборудования

г. Воронеж							«___» ________2017 г.

___________в лице ________, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Акционерное общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Долгова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Предметом Договора является поставка для нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» системы видеонаблюдения (далее Оборудование), согласно Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, и выполнение комплекса работ (проведение монтажных и пуско-наладочных работ) (далее - Работы), необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию, в 2017 году.

  - Под монтажом понимается Комплекс работ, обеспечивающих установку, крепление элементов Оборудования и их сборку, в соответствии с рабочей документацией.

  - Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования, в соответствии с требованиями производителя, технической документации и техническим заданием.

  - Настоящий Договор заключен по итогам проведения открытого конкурса, протокол конкурсной комиссии Воронежского ВРЗ № _______ от «____»____________ 20____.

  - Оборудование поставляется в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

#### 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Поставщик обязуется поставить Оборудование и выполнить работы, предусмотренные п. 1.1, 1.2, 1.3 Договора в следующие сроки:

срок поставки оборудования (п. 1.1 Договора) ______________.

срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ (п. 1.2, 1.3 Договора) ___________________.

Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения Поставщиком в полном объеме обязательств, предусмотренных п. 1.1, 1.2, 1.3 настоящего договора, и при отсутствии обоснованных претензий со стороны Покупателя к Оборудованию и качеству работ.

Стороны пришли к соглашению, что датой исполнения Поставщиком обязательств по Договору является дата подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ.

- Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1.

- Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи.

- Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и Акта выполненных работ на Оборудование.

- Поставщик обязуется передать Покупателю Оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида Оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя Оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное Оборудование.

- Поставщик обязуется осуществить поставку Оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность Оборудования во время транспортировки и до передачи Оборудования Покупателю.

- Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее 2 (двух) рабочих дней до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

- Работы по монтажу и пуско-наладке Оборудования осуществляются Поставщиком в течение __________календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

#### 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора включает в себя:

- стоимость Оборудования;

- стоимость тары, упаковки и маркировки;

- транспортировку к месту монтажа;

- таможенное оформление;

- проведение комплексного обследования, перед монтажом оборудования;

- монтажные и пуско-наладочные работы на предприятии Покупателя;

- гарантийное обслуживание;

- разработку технической документации на русском языке;

- инструктаж (первичное обучение) персонала;

- накладные и прочие расходы;

-  НДС и другие налоги;

- любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ,

и составляет ____________ (__________) рублей, в том числе НДС _________ (_________) рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цена Договора является твердой и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему Договору:

-  Авансовый платеж в размере 20 (двадцать) % от стоимости Договора осуществляется Покупателем перечислением на расчётный счёт Поставщика, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком, после подписания настоящего Договора;

- окончательный платеж, в размере 80 (восемьдесят) % от стоимости Договора, осуществляется Покупателем перечислением на расчётный счёт Поставщика, в течение 30 (тридцать) календарных дней, после получения, монтажа Оборудования, подписания Актов приема-передачи Оборудования и выполненных работ, а также получения от Поставщика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, товарная накладная унифицированной формы, копии сертификатов качества или технических паспортов, заверенные Поставщиком копии отгрузочных документов, другие документы, предусмотренные договором).

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. В отношениях сторон по настоящему Договору проценты, в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не оплачиваются.

#### 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
и проведения монтажных и пуско-наладочных работ

- Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям технической документации и установленным в Российской Федерации стандартам на данный вид Оборудования, и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

- Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

- При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

- Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента подписания Акта о претензиях относительно качества Оборудования, в письменной форме уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) Оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов Оборудования.

- Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

- Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра и в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

- В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для использования, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.13 - 4.16 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

- отказаться от Оборудования и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

- потребовать от Поставщика в срок не более _________ рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

- Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования ненадлежащего качества или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

- Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков Оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

- Поставщик обязуется приступить к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования.

- Поставщик осуществляет монтаж и пуско-наладку Оборудования собственными силами и средствами, с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию. При выполнении работ Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности.

- В период проведения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования Поставщик обязан поставить в известность Покупателя об обстоятельствах препятствующих выполнению работ, а также обеспечить предотвращение повреждений и причинения любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту, обеспечив правила пожарной безопасности и безопасность труда при производстве работ.

- После выполнения работ по монтажу Оборудования, Поставщик проводит испытания смонтированного Оборудования и иные мероприятия, предусмотренные техническим заданием.

- Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика о завершении работ.

- По окончании проведения монтажных и пуско-наладочных работ, Поставщик обязан уведомить Покупателя об окончании работ и сдать выполненные работы Покупателю, направив ему Акт выполненных работ в двух экземплярах.

- Прием-передачу готового Оборудования проводит совместная комиссия Поставщика и Покупателя на предприятии Покупателя. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы и, при наличии положительных результатов испытаний Оборудования, Стороны подписывают Акт выполненных работ.

- В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение 3(трех) рабочих дней.

- В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранять за свой счет выявленные дефекты.

#### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик возмещает Покупателю все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- За просрочку поставки или недопоставку Оборудования Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере 0,1 % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования, за каждый календарный день просрочки, от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

- В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором Оборудование, либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественного Оборудования в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленное Оборудование у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.

- При нарушении сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Поставщик выплачивает Покупателю за каждый день просрочки пени в размере 1%, от общей стоимости Договора. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Покупателя.

- При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,1 % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки.

- Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

- В случае просрочки поставки Оборудования более чем на 10 (десять) календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса, а также возмещения средств Покупателя убытков, в соответствии со ст. 395 и ст.317.1 ГК РФ.

- Поставщик за свой счет возмещает Покупателю все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Покупателя, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ, а также все убытки за все время несанкционированного перерыва в выполнении работ.

- При досрочном прекращении действия настоящего Договора Стороны должны в десятидневный срок произвести все взаиморасчеты, в т.ч. по возврату предоплаты и уплаты всех штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

#### 6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

6.1. Поставщик обязуется обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик возмещает Покупателю затраты за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании, вследствие ненадлежащей упаковки.

6.3. Тара является невозвратной.

#### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование и выполненные работы 36 (тридцать шесть) месяцев, с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, что подтверждается паспортом качества на Оборудование.

7.2. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие Оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода Оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты направления уведомления Поставщику.

7.4. Все затраты по ремонту и восстановлению, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и другие затраты несет Поставщик.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если нарушены требования, изложенные в инструкции по эксплуатации Оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется обеспечить Покупателя консультациями по использованию и технической поддержке Оборудования.

Электронный адрес _______________.

Контактный телефон_______________.

Контактное лицо ______________.

Время консультаций с _______ по__________,

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более 7 (семи) календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке Оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

#### 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

#### 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Воронежской области.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Конфиденциальной информацией считается вся информация, отнесенная к категории конфиденциальной, включая без ограничения все материалы, документы, исследования, коммерческую и организационную информацию, полученная Сторонами, а также любая иная информация, ставшая известной Сторонам в связи с выполнением настоящего Договора.

10.2. Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение действия настоящего Договора и 5 (пять) лет после его прекращения.

10.3. Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором, охраняло указанную информацию и не раскрывало ее или не передавало ее, какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу.

10.4. В случае разглашения или любого несанкционированного использования одной из Сторон конфиденциальной информации, она обязана возместить другой Стороне понесенные в этой связи убытки в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана органам государственной власти Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с грифом «Конфиденциально», с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

#### 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Срок поставки оборудования ______________.

11.3. Срок монтажных и пуско-наладочных работ___________________.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

#### 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 - Техническое задание на поставку Оборудования

Приложение № 2 - «Спецификация»

Приложение № 3 -Форма «Акта приема-передачи Оборудования»

Приложение № 4 -Форма «Сведения о контрагенте»

Приложение № 5 - Форма «Перечень документов контрагента»

#### 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ
 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: Акционерное общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ»): 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 2. ИНН/КПП 7722648033/774850001, ОГРН 1087746618970 р/с 40702810500160000507 в Банке ВТБ (ПАО) в г. Москва к/с 30101810700000000187, БИК 044525187 Филиал: Воронежский ВРЗ АО «ВРМ» 394010, г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1 ИНН/КПП 7722648033/366102001 ОГРН 1087746618970 Р/с 40702810700250004781 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже к/с 30101810100000000835 БИК 042007835 | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ВРМ» __________________ П.С. Долгов М.П. | _________________________ М.П. |

Приложение № 1

к Договору  № _________

от «____» ____________ 2017

Техническое задание на поставку

системы видеонаблюдения и выполнения комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию для нужд Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2017 году.

Требования, предъявляемые к системе видеонаблюдения:

Система видеонаблюдения должна работать без перебоев 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Технические средства видеонаблюдения предназначены для обнаружения факторов риска и не санкционированных действий сотрудников и лиц допущенных на «Объект» и должны обеспечивать:

•	обзор основных зон производственной территории;

•	круглосуточную, непрерывную работу системы видеонаблюдения;

•	интеграцию в существующую систему видеонаблюдения, с выводом на существующий  пост охраны, расположенный в пожарной части;

•	аварийное электропитание от источника резервного питания;

•	возможность оперативного изменения состава и конфигурации системы видеонаблюдения, без нарушения работоспособности остальных составляющих системы;

Требования к производству монтажных и пуско-наладочных работ:

Требования к производству работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием;

- объемом выполняемых работ;

- требованиями строительных норм и Правил (СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-01);

- требованиями нормативных документов по выполнению монтажных и пусконаладочных работ ГОСТ 21.101-97; СНиП 21-01-97; РД 78.145-93; ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Все решения, принимаемые в ходе выполнения монтажных работ, должны быть согласованы с представителем заказчика по всем разделам.

- Работы выполняются Поставщиком собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), в условиях работающего производства на территории действующего предприятия по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 1, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил трудового распорядка и режима работы завода.

- График производства работ составляется Поставщиком и согласовывается с Покупателем до начала поставки и производства монтажных работ. Работы должны выполняться в рабочее время: с 800 до 1700 часов (выходные дни или за пределами рабочего времени – по согласованию с Покупателем). Допуск сотрудников Поставщика на территорию для выполнения работ осуществляется согласно двустороннему акту-допуску. Для оформления допуска, до начала выполнения работ, Поставщик предоставляет Покупателю список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номеров машин, доставляющих материалы, оборудование и другие комплектующие для выполнения монтажных работ.

- Отключение существующих сетей инженерных систем или отдельных участков могут производиться только представителем Покупателя по предварительно согласованной заявке.

- При производстве монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик должен обеспечить сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов Покупателя и третьих лиц. В случае порчи или пропажи ущерб возмещается Поставщиком в соответствии с условиями договора.

- Все решения, принимаемые в ходе выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, согласовываются с представителем Покупателя по всем разделам.

- Дефекты и недоделки, допущенные в ходе поставки и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ,  или выявленные в процессе приема-сдачи работ, должны быть устранены Поставщиком за свой счет.

Поставка оборудования на объект, монтаж и пуско-наладка:

Поставщик осуществляет поставку оборудования в соответствии с ведомостью покупных изделий, являющегося частью приемосдаточной документации. Поставка оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика. Транспортные расходы по поставке оборудования на объект, а также расходы на упаковку, маркировку включены в предельную (максимальную) стоимость. Работы по монтажу и пуско- наладке оборудования осуществляются силами и средствами Поставщика.

Работы по устройству системы видеонаблюдения должна выполняться согласно действующим нормам и правилам.

Монтаж электропроводок должен выполняться с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85; РД 78-145-93, НПБ 88-2001г.

Монтаж должен осуществляться с использованием современных машин, инструментов и механизмов.

Оборудование должно быть смонтировано в соответствии с существующими современными стандартами качества, с использованием только высококачественных материалов, пригодных для эксплуатации в конкретных условиях объекта.

Поставщик письменно согласовывает с Покупателем все отклонения от принятой документации по поставке оборудования.

Поставщик передает Покупателю всю эксплуатационную документацию.

Транспортировка, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Помещения для размещения персонала и складирования оборудования и материалов выделяются Покупателем.

В местах пересечения силовых и информационных кабелей, последние должны быть защищены поливинилхлоридными трубками.

Расположение оборудования и кабельных трасс должно быть согласовано с представителем Покупателя.

Приборы установить на вертикальных и горизонтальных поверхностях, в местах, согласованных с представителем Покупателя, где обеспечивается удобство работы с ними.

Кабели прокладывать в электротехнических коробах по помещениям, в подвале в трубах ПВХ.

При монтаже системы видеонаблюдения использовать руководства по эксплуатации и технические паспорта на оборудование.

Подсоединение приборов к внешней сети переменного тока должно быть выполнено по согласованию с Покупателем.

Электропитание должно осуществляться по 1-ой  категории от 2-х независимых источников - существующего электроснабжения помещений от электрощитов здания и резервного от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы видеонаблюдения и защиты обслуживающего персонала она подлежит защитному заземлению. Элементы электротехнического оборудования автоматических установок должны удовлетворять требования ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты от поражения человека электрическим током.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования системы видеонаблюдения должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документации завода-изготовителя.

Все используемое оборудование должно быть сертифицировано.

Все отверстия после прокладки кабелей и проводов должны быть герметизированы негорючими материалами.

Все скрытые работы принимаются представителем Покупателя с оформлением соответствующих актов.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования, в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

В течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечивать Покупателю консультации по использованию оборудования.

Характеристики, комплектность поставляемого товара и сопутствующих услуг

Оборудование

Тип видеокамер:

- уличная IP-камера с ИК подсветкой – 52 шт.: цифровая, исполнение: наружное, матрица – не менее 1/2.8” КМОП с разрешением не менее 2Мп. Прогрессивная развертка. Скорость затвора от 1/2 до 1/8000 сек. Шумоподавление 2D/3DNR.Оптическое увеличение не менее 4х крат. Должна быть способна записывать и транслировать видео с максимальным разрешением не ниже 1920х1080 пикселей, при этом частота должна составлять не менее 20 кадров в секунду. Скорость передачи данных от 32 кбит/с до 16 Мбит/с. Доступные разрешения: 1280×720, 960х528, 640х352, 480х256 пикселей. Должна быть оснащена ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое время суток и повышения уровня чувствительности в темное. ИК-подсветка: дальность от 40 до 90 метров, углы подсветки 15°/30°/45°/60°/90°, возможность включения по датчику, по видеосигналу, по расписанию. Должна иметь сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт и поддерживать сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ONVIF v2.01. Должна иметь встроенный детектор  движения с детекцией. Углы обзора: от 29 до 90 градусов по горизонтали и от 18 до 63 градусов по вертикали. Механический ИК-фильтр. Формат сжатия видео: H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG. Нижний порог чувствительности: не более 0.01 лк при дневной съемке и не более 0,005 лк при съемке с ИК-подсветкой, при F1.4/0.001лк. Диапазон рабочих температур:  от  -45°С до +50°С.Холодный старт от -45°С без предпускового обогрева Классы защиты – не ниже IP66. Питание: 12 В 1 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)  Потребляемая мощность не более 12 Вт.

- уличная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой (кронштейном) – 3 шт.: матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Чувствительность не менее 0.05лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.01лк@(F1.6,AGC вкл.). Скорость электронного затвора	1с ~ 10.000с. Режим «День/ночь», механический ИК-фильтр, объектив: фокусное расстояние 4.7-94мм, 20x, скорость увеличения	3с, угол обзора объектива	61.4° - 2.9°, минимальное рабочее расстояние	10-1.000мм(Wide-Tele), диафрагма F1.6 - F5.0, фокусировка	авто, полуавтоматическая, вручную, цифровое увеличение	16x, поворот и наклон - диапазон поворота	360°, скорость поворота: вручную: 0.1°-160°/с, по предустановке: 160°/с, диапазон наклона -5°-90° (автопереворот ), скорость наклона: вручную: 0.1°-120°/с, по предустановке: 120°/с, предустановки:	300, видеосжатие	H.264/MJPEG, битрейт видео	32 кб/с– 16 Мб/с, аудиосжатие G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM, максимальное разрешение не менее 1920×1080, основной поток 1920×1080@25к/с, дополнительный поток 704×576@25к/с, третий поток	1920×1080@25к/с, настройки изображения: насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер, улучшение изображения-DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS, Smart видеоаналитика, детекция движения,	обнаружение пересечения линии, вторжения в область, антисаботаж,	обнаружение превышения/принижения звукового порога, тревога тампера. Сеть: Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour. Безопасность:	аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x, совместимость	API, ONVIF, PSIA, CGI. Интерфейсы: Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet, аудиовход 1 вход (микрофонный вход/ линейный вход) 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, ±10%. Аудиовыход	1 выход (линейный вход), сопротивление: 600 Ом, тревожные интерфейсы	1 вход/ 1 выход, локальное хранилище:	слот для microSD/SDHC до 128ГБ, кнопка сброса настроек, питание	AC24В / PoE (802.3at). Рабочие условия:	-40°C до +65°, влажность 90% или меньше (без конденсата). Защита	IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000B для грозозащиты, материал – металл.

Предполагаемая схема расстановки видеокамер

Основные требования к системе видеонаблюдения (СВН):

В состав СВН должны входить:

- источники видеосигнала (цифровые видеокамеры);

- аппаратура обработки, передачи и распределения видеосигнала;

- аппаратура регистрации и архивации видеосигнала совместимая с существующей системой.

Качество и условия эксплуатации системы видеонаблюдения (СВН):

1.1. Требования по условиям эксплуатации: Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий).

1.2.	Требования по обеспечению безопасности персонала и посетителей:

а)	устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными;

б)	СВН, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта;

в) устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065;

г)	устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007;

д)	допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006.

1.3. Требования к продолжительности непрерывной работы: системы должны функционировать круглосуточно при номинальном питающем напряжении сети.

1.4. Требования к электропитанию: электропитание системы видеонаблюдения осуществляется по 1 категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Питание компьютера осуществляется от специальной сети, в которой предусмотрены сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. Электропитание ТСО должно соответствовать требованиям РД 78.36.003-2002.

1.5. Требования по назначению: система видеонаблюдения должна обеспечивать решение следующих задач: защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте.

1.6. 	Поставляемое оборудование считается принятым Покупателем только при условии его успешного полного тестирования специалистами Поставщика на месте его установки у Покупателя, в соответствии с разработанной Поставщиком утвержденной Покупателем методике тестирования.

1.7.	Предложения на поставку оборудования должны содержать название производителя предлагаемого изделия, конкретную марку, модель, модификацию изделия.

Приложение № 2

к  Договору №  ________

«    »____________  2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на систему видеонаблюдения

| № п/п | Наименование | Количество | Цена за единицу, руб. (без учета НДС 18%) | Стоимость, руб. (с учетом НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка системы видеонаблюдения и выполнение комплекса работ, необходимых для ввода Оборудования в эксплуатацию | 1 шт. |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1 шт. |  |  |
|  | В том числе НДС 18% |  |  |  |

| от Покупателя | от Поставщика |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «ВРМ» __________________ П.С. Долгов М.П. | ___________________ ____________________ |

ФОРМА

Приложение № 3

к Договору № _________

от «____» ____________ 2017 г.

Акт приема-передачи Оборудования № ___

г. Воронеж		«____» __________ 20___г.

______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________________, действующ__ на основании _________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________, действующ__ на основании __________________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», во исполнение Договора №___________ от "___"_________ 20__ г. (далее - Договор) оформили настоящий Акт о нижеследующем:

1.  Продавец  передал  в  собственность  Покупателя  следующее  оборудование (далее по тексту - Оборудование) в ассортименте, количестве, в сроки и на условиях, согласованных Сторонами в прилагаемой к Договору Спецификации № ____ от "___"_________ 20__ г.

2. Покупатель осмотрел и принял Оборудование по адресу: __________________________________.

3. Покупатель обязан произвести оплату за Оборудование в размере и порядке, предусмотренных Договором.

4. Оборудование передано комплектным, надлежащего качества, в надлежащей упаковке и в установленные сроки.

5. Одновременно с передачей Оборудования Покупателю передан полный комплект сопровождающих документов.

6. Оборудование передано Покупателю свободным от любых прав третьих лиц.

7. Стороны взаимных претензий не имеют.

8. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора №________ от «___»_______, составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

Покупатель									Поставщик

---------------------								 ---------------------

ФОРМА

Приложение № 4 к Договору №______ от «___» _____________2017г

Сведения о контрагенте

1. Полное наименование контрагента:

2. Сведения о регистрации юридического лица: регистрационный номер, дата регистрации, ИНН, КПП и др.

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Место нахождения, почтовый адрес:

Телефон, факс

3. Акционеры (участники), владеющие более 20% голосующих акций (долей, паев) юридического лица

4. Ф.И.О. Членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется):

5. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

6. Ф.И.О. Членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

7. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым балансом:

8. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утверждённым балансом:

Подпись Уполномоченного лица

ФОРМА

Приложение № 5 к Договору №______ от «___» _____________2017г

Перечень документов Контрагента

1. Независимо от организационно-правовой формы:

- справка о применении УСН (если контрагент – получатель денежных средств применяет УСН);

- лицензии, аккредитации, свидетельства о допуске к работам (например, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), иной документ, подтверждающий специальную правосубъектность, если контрагент по договору должен обладать специальной правосубъектностью;

- разрешение от правообладателя, если предметом договора является объект интеллектуальной собственности;

- решение (протокол собрания) об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью и т.д., если такое решение собственников организации является необходимым для совершения сделки;

- бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа и банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати контрагента (для договоров, стоимость которых составляет один миллион рублей и более);

- справка о среднесписочной численности работников;

- справка об аренде/собственности офиса и/или производственного помещения.

- налоговая отчетность (по прибыли и НДС).

2. Для юридических лиц:

- устав со всеми изменениями и дополнениями к нему;

-учредительных договор;

- свидетельство о государственной регистрации;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- выписка из ЕГРЮЛ сроком не более 1 месяца до момента направления на согласования;

- протокол (решение) о назначении на должность руководителя контрагента;

- приказ о назначении руководителя, бухгалтера;

- доверенность представителя на подписание договора (в случае, если договор подписывается не руководителем контрагента).

3. Для индивидуальных предпринимателей:

- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- выписка из ЕГРИП сроком не более 1 месяца до момента направления на согласование;

- паспорт гражданина РФ.

4. Для физических лиц:

- паспорт гражданина РФ;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.