**Разъяснение**

положений запроса котировок цен № 51/ЗК-АО «ВРМ» /2019 с целью выбора организации на право заключения договора на поставку агрегата дизельного подвагонного АДП-30 для нужд Воронежского ВРЗ – филиала АО «ВРМ» в 2019г.

**Вопрос:**

**…..**

На данный момент объявлен запрос котировок цен № 51/ЗК-АО «ВРМ»/2019 с целью выбора организации на право заключения договора на поставку агрегата дизельного подвагонного АДП-30. Просим предоставить на рассмотрение техническое задание на АДП-30, для возможности предоставления ценового предложения, максимально выгодного для АО «ВРМ».

………

**Ответ:**

Предметом конкурса является поставка оборудования для выполнения КВР пассажирского вагона, указанного разработчиком в КД на вагон, и быть согласованным с ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями распоряжения ОАО «РЖД» от 27.01.2017г. №130р.

Вместе с тем, сообщаю, что дизель-генераторная установка должна быть мощностью 32 кВт, подвагонного исполнения, вагон с ДГУ должен вписываться в габарит 01-ВМ по ГОСТ 9238.