Разъяснения от 11.06.2014 г.

конкурсной документации по открытому конкурсу № 2431 на право заключения договора на выполнение работ по установке энергосберегающих светильников на территории Тамбовского ВРЗ – филиала ОАО «Вагонреммаш» в 2014 г.

Вопрос:

Для корректного составления технико – коммерческого предложения прошу Вас уточнить следующую информацию:

- необходимость и объемы работ по демонтажу существующего оборудования (щитов освещения, куммутационного оборудования, светильников, кабельной продукции и т.д.).

Ответ:

Демонтаж светильников в количестве 169 шт., необходимость демонтажа щитов освещения, коммутационного оборудования и кабельной продукции определяется при осуществлении монтажных работ.