ОАО «ВРМ» в лице Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш» информирует о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию открытого конкурса №2364  на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту здания ВСЦ-1 и РКЦ, здания МКЦ (ремонт вентиляции), инв. №210080/10006, на территории Тамбовского ВРЗ – филиал ОАО «Вагонреммаш» в 2014 г.

Изменения в извещение:

Абзац 10 извещения читать в следующей редакции:

Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в запечатанных конвертах в соответствии с требованиями конкурсной документации с момента размещения извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 10:00 часов московского времени «25»  апреля 2014 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п (в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00), перерыв с 12:00 до 13:00).

Абзац 12 извещения читать в следующей редакции:

Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе №2364 состоится «25»  апреля  2014 г. в 15:00 часов московского времени по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к.230.

Абзац 13 извещения читать в следующей редакции:

Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, д. 18, к. 230. «06» мая 2014 г.

Абзац 14 извещения читать в следующей редакции:

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 392009 г. Тамбов, пл. Мастерских, д. 1, «12» мая 2014 г.

Изменения в конкурсную документацию:

Подпункт 2.2. раздела II конкурсной документации читать в следующей редакции:

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации;

б) у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал, а именно:

- монтажники – не менее 7 человек;

- мастер (руководитель работ) – 1 человек;

- специалист (теплотехник) – 1 человек;

- специалист (инженер по вентиляции) – 1 человек.

в) у претендента должны иметься производственные мощности (ресурсы) для выполнения работ по предмету открытого конкурса – угловая шлифовальная машинка – не менее 6 шт., перфоратор – не менее 3 шт., шуруповерты – не менее 5 шт.

Подпункт 2.4. раздела II конкурсной документации читать в следующей редакции:

1) В подтверждение опыта выполнения работ:

- документ по форме приложения №4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса;

- копии актов о выполнении работ;

- копии договоров на выполнение работ.

2) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:

- организационно-штатная структура, по форме приложения №5 к конкурсной документации;

- штатное расписание (копия, заверенная претендентом).

3) В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, заверенные генеральным директором, главным бухгалтером, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров);

и

- справка по форме приложения №6 к настоящей конкурсной документации (либо в свободной форме).

Раздел IV конкурсной документации читать в следующей редакции:

  - Предмет настоящего конкурса – выполнение работ по текущему ремонту здания ВСЦ-1 и РКЦ, здания МКЦ (ремонт вентиляции), инв.№210080/10006, на Тамбовском ВРЗ – филиале ОАО «Вагонреммаш» в 2014г.

Начальная (максимальная) стоимость за весь объём работ составляет – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учёта НДС, 4 130 000 (четыре миллиона сто тридцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Цена договора включает в себя все издержки Исполнителя, в том числе: стоимость материалов, комплектующих и запасных частей, транспортные расходы и иные расходы Исполнителя, связанных с выполнением работ по договору.

Работы производятся собственными силами Исполнителя без привлечения третьих лиц на территории Тамбовском ВРЗ – филиале ОАО «Вагонреммаш», расположенного по адресу: г.Тамбов, пл.Мастерских, 1.

4.2. Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки результатов Работ.

  - Срок выполнения работ – с 01.07.2014 по 31.09.2014 года.

4.4.Перечень работ при текущем ремонте здания ВСЦ-1 и РКЦ, здания МКЦ (ремонт вентиляции), инв №210080/10006, представлены в Таблице №1.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, на высоте свыше 5 до 8 м: периметром до 2400 | м2 | 100 |
|  | Монтаж вентиляторов ВЦ 14-46: № 6,3 | шт. | 4 |
|  | Монтаж калориферов КСК 4-12 | шт. | 4 |
|  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 8 |
|  | Установка виброизоляторов | шт. | 20 |
|  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром 2400 мм (600*600 мм) периметром 2000 мм (500*500 мм) периметром 1800 мм (450*450 мм) периметром 1600 мм (400*400 мм) периметром 1200 мм (300*300 мм) | м2 м2 м2 м2 м2 | 216 80 54 38,4 124,8 |
|  | Установка клапанов обратных периметром до 2400 м (ф = 630 мм) | шт. | 2 |
|  | Установка клапанов отсечных утепленных КВУ с электрическим приводом периметром до 5600 мм (1000ммх1000мм) | шт. | 2 |
|  | Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм (шибер 300ммх300мм) | шт. | 14 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных размером 250х500 мм размером 500х500 мм размером 400х500 мм размером 250х400 мм | шт. шт. шт. шт. | 28 16 16 16 |
|  | Монтаж металлоконструкций под вент.установки | тонна | 0,5 |
|  | Установка узлов смесительных | шт. | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов теплоснабжения трубой стальной Ду57, трубой стальной Ду76 | м м | 30 50 |
|  | Установка воздухоотводчиков Ду15 | шт. | 8 |
|  | Установка манометров | шт. | 2 |
|  | Установка термометров | шт. | 2 |
|  | Установка кранов шаровых, кранов трехходовых д/манометра, клапанов балансировочных, резьб, муфт, сгонов, отводов, фланцев, отборного устройства, прокладок поронит на трубопроводах из стальных труб | шт. | 186 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения | 1 врезка | 2 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, полиэтилена трубками | м | 82 |
|  | Прокладка провода с медными жилами сечением до 35 мм2 числом жил – 2 и сечением 1,5 мм2, числом жил – 3 и сечением 1,5 мм2, числом жил – 4 и сечением 6,0 мм2, числом жил – 4 и сечением 10 мм2, числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, числом жил – 7 и сечением 1,5 мм2 | м м м м м м | 40 45 60 20 60 50 |
|  | Затягивание кабелей в трубу гофрированную электромонтажную Ф 25 Ф 20 | м м | 100 200 |
|  | Установка частотных преобразователей | шт. | 4 |
|  | Пробивка монтажных отверстий под прокладку вент.коробов | м3 | 1,2 |
|  | Монтаж металлоконструкций | кг | 500 |
|  | Гидравлические испытания трубопроводов | м | 88 |
|  | Протравка и промывка труб различными реактивами | м | 88 |
|  | Заделка отверстий | м3 | 0,3 |
|  | Пуско-наладка систем вентиляции | система | 4 |
|  | Пуско-наладка вентиляторов радиальных (центробежных) | устройство | 4 |
| Материалы: |
|  | Кабель ВВГнг 2х1,5 | м | 40 |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 45 |
|  | Кабель ВВГнг 4х6 | м | 60 |
|  | Кабель ВВГнг 4х10 | м | 20 |
|  | МКЭШ 3х0,75 | м | 60 |
|  | КВВГ 7х1,5 | м | 50 |
|  | Труба гофрированная электромонтажная Ф 25 Ф 20 | м м | 100 200 |
|  | Монтаж шкафов автоматического управления и регулирования шкафа САУ шкафа дистанционного управления | шт шт | 2 1 |
|  | Шкаф автоматического управления и регулирования шкаф САУ шкаф дистанционного управления | шт шт | 2 1 |
|  | Частотные преобразователи ESQ-1000 22 кВт ESQ-1000 15 кВт | шт шт | 2 2 |
|  | Кран шаровой Ду65 фланц., Кран шаровой Ду15 муфт., Кран трехходовой д/манометра Ду15, Клапан балансировочный ZETKAMA, Резьба черн. Ду15, Резьба черн. Ду25, Резьба черн. Ду57, Муфта черн. Ду25, Муфта черн. Ду50, Муфта черн. Ду15, Сгон черн.Ду25, Сгон черн.Ду57, Отвод черн.Ду57, Отвод черн.Ду76, Фланец плоский Ду50, Фланец плоский Ду76, Отборное устройство угловое, Прокладка поронит Д50-10/40, Прокладка поронит Д65 Прокладка поронит Д40 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 14 2 2 20 10 6 4 3 16 4 3 12 10 22 4 2 36 8 6 |
|  | Воздухоотводчик автомат. Ду15 | шт. | 8 |
|  | Манометр до 1.0Мпа Ду15 | шт. | 2 |
|  | Термометр биметаллический | шт. | 2 |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром 2400 мм (600*600 мм) периметром 2000 мм (500*500 мм) периметром 1800 мм (450*450 мм) периметром 1600 мм (400*400 мм) периметром 1200 мм (300*300 мм) | м2 м2 м2 м2 м2 | 216 80 54 38,4 124,8 |
|  | Вентиляторы ВЦ 14-46: № 6,3 | шт. | 4 |
|  | Калориферы КСК 4-12 | шт. | 4 |
|  | Решетки жалюзийные стальные размером 250х500 мм размером 500х500 мм размером 400х500 мм размером 250х400 мм | шт. шт. шт. шт. | 28 16 16 16 |
|  | Кронштейны под вент.оборудование | кг | 650 |
|  | Вставки гибкие | м2 | 8 |
|  | Клапан обратный КО 630 | шт. | 2 |
|  | Клапан отсечной утепленный ВКп 1000х1000 с электрическим приводом | шт. | 2 |
|  | Узлы смесительные (2 шт) в составе: Кран ы шаровые Ду57 фланц. Кран ы шаровые Ду25 муфт. Фильтр Ду57 фланц. Клапан обратный Ду 50 Манометр до 1.0 Мпа Ду 100 Отборное устройство угловое Фланец плоский Ду50 Фланец плоский Ду40 Циркуляционный насос WILO Клапан двухходовой с электроприводом Термометр биметаллический Труба стальная Ду57 Труба стальная Ду25 Кран трехходовой д/манометра Ду15 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м м шт. | 4 2 2 2 6 6 16 4 2 2 6 6 2 6 |
|  | Труба стальная электросварная Ду57 Ду76 | м м | 30 50 |
|  | Трубка изоляционная 89/9 60/9 | м м | 60 40 |
|  | Сталь угловая 40х40х4 | м | 30 |
|  | Сталь угловая 50х50х5 | м | 220 |
|  | Сталь угловая 76х76х5 | м | 15 |

4.5.Цель работ - улучшение эксплуатационных характеристик вентиляции, приведение уровней запыленности и загазованности воздуха на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

4.6. Требования к работам.

Работы должны быть выполнены на действующей площадке предприятия заказчика без общей остановки действующего оборудования, в полном соответствии с действующими нормами и правилами, положениями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП IV-6-82 «Электротехнические установки» и СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», существующими современными стандартами качества на проведение данных работ; после капитального ремонта необходимо провести индивидуальные испытания систем вентиляции и тепловое испытание систем отопления.

4.7. Выполненные Исполнителем Работы принимаются Заказчиком ежемесячно. Оформление актов сдачи-приемки выполненных работ за отчетный месяц по форме КС-2 и справки стоимости выполненных Работ по форме КС-3 производится Исполнителем с последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику не позднее 26 (двадцать шестого) числа отчетного месяца по реестру. Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней со дня получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. Предъявленные после 26 (двадцать шестого) числа отчетного месяца акты сдачи-приемки выполненных Работ за месяц по форме КС-2 и справки стоимости выполненных Работ по форме КС-3, принимаются как выполненные Работы месяца, следующего за отчетным. Оплата выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком по актам КС-2 и КС-3 Работ производится Заказчиком в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания Сторонами.

Аванс перед началом производства Работ не предусмотрен.

4.8. Заказчик утверждает сметную документацию к производству Работ и производит контроль её выполнения в строгом соответствии с технологией производства Работ и применяемых материалов на Объекте.

4.9.После завершения работ Подрядчик передает Заказчику всю техническую документацию: паспорта на применяемые запасные части к системам вентиляции, сертификаты соответствия используемых материалов и сообщает требования, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих указаний.